## Лист1
Дом | Площадь МКД, кв.м | Общий расход тепловой энергии по ОДПУ за янв.23-май23, Гкал | Расход тепловой энергии на подогрев ХВС для ГВС янв.23-май23, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление янв.23-май23, Гкал | Суммарный расход тепловой энергии по ИПУ янв.23-май23, Гкал | Объем тепловой энергии на ОДН к распределению, Гкал | Тариф янв.23-май23, руб./Гкал | Расход тепла в местах общего пользования на 1 кв.м., Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=5-6 | 8 | 9=7/2
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Полковника Романова ул, дом № 13 | 38935.6 | 3603.778 | 302.3931 | 3301.3849 | 2117.5071 | 1183.8778 | 2867.18 | 0.030406
Информация по лицевому счету
|  |  |  | среднее по дому | л/с №3000000162945 | вставить л/с
Лицевой счет | л/с №3000000162945 |  | среднее | 0.057706 | 1.9562 | - среднее, если не было показания(среднее под дому*на площадь кв.)
Помещение | Кв. 113
Площадь помещения, м2 | 33.9
Показания на декабрь 2022 | нет данных | - В случае если в данной ячейке указано "нет данных", то расчет ИПУ произведен по среднему потреблению.
Показания на неотопительный период | 10.1587 | - В случае если в данной ячейке указано "нет данных", то расчет ИПУ произведен по среднему потреблению.
Коэффициент трансформации | 1 | - Если в ячейке указно "0,00086", то показания указаны в Квт, если "1", то в Гкал
Расход за период Январь 2023 - Май 2023 | 1.9562 | - Формула расчета, если предоставлены все показания = ("Показания на июнь 2023" - "Показания на декабрь 2022 г") * Коэффициент трансформации, если нет то см. таблицу среднее
Индивидуальный объем | 1.9562 | - Сумма расходов по первому и второму полугодиям
Объем по ОДН | 1.0308 | - Формула расчета = "Расход тепла в местах общего пользования на 1 кв.м" * Площадь помещения
Общий расход тепловой энергии за период Январь 2023 - Май 2023, Гкал | 2.987 | - Сумма расходов по ИПУ и ОДН
Сумма начислений по отоплению 1/12 за период Январь 2023 - Май 2023 г. | 7775.8
Расчетная сумма по отоплению исходя из фактического расхода за период Январь 2023 - Май 2023 | 8564.2392
Сумма перерасчета, руб. | 788.4392 | - Разница между фактической стоимостью отопления и суммой начисления по услуге за период Январь 2023 - Май 2023
Примечания:
1. Перерасчет выполнен с учетом перехода права собственности (дата Акта приема-передачи, дата регистрации права собственности)
2. Итоговая сумма отклонения итоговой суммы в ЕПД и расшифровки может не сходиться в пределах 1руб.