## ул. Лобачевского 45
Перечень энергосберегающих мероприятий многоквартирного дома ЖК "Мичурино"
Адрес объекта: ул. Лобачевского, д. 45 |  |  |  | ______________________"___"апреля 2019 года
Год ввода дома в эксплуатацию |  |  |  | ________________2011_____
Материал стен |  |  |  | Панельные стены
Вид и тип фундамента |  |  |  | Столбчатый (столбовой)
Вид и тип кровли |  |  |  | Плоская Мягкая
Число этажей |  |  |  | 25
Количество подьездов |  |  |  | 1
Количество квартир |  |  |  | 182
Количество лифтов |  |  |  | 3
Общая площадь дома |  |  |  | 14263 м2
Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 10015 м2
Наличие подвала |  |  |  | Тех. Подполье
Наличие технического этажа |  |  |  | Есть
Наличие чердака |  |  |  | Есть
n/n | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии оборуд-е и мат-лы | Исполнители данных мероприятий | Источник финансир-я | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприят. В руб. на 1м2/экономия получ. В результате реализации в % | Период окупаемости
1. Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий
Система отопления и ГВС
1 | Периодическая регулировка и ремонт балансировочных вентилей и балансировка системы | 1. Рациональное использ-е тепловой энергии за отопительный период 2. Экономия тепловой энергии | Балансировочн. Вентили, запорные вентили, воздушно -выпускные клапаны | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодическая регулировка, проверка, ревизия | 0,38 м2/ 5% | 5 лет
2. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета тепл. Энергии | Учет тепловой энергии потребленной в МКД | Прибор учета тепловой энергии внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, промывка, ремонт | 0,15м2/ 4% | 5 лет
3. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета ГВС | Учет гвс потребленной в жилых и нежлых помещ. МКД | Прибор учета горячей воды внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, промывка, ремонт | 0,09м2/ 3% | 5 лет
Система электроснабжения и освещения
4. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0,05м2/ 2% | 6 лет
5. | Периодический осмотр, поверка и ремонт индивидального прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0,02м2/ 2% | 6 лет
Дверные и оконные конструкции МОПов
6. | Регулировка входных дверей, установка автоматических доводчиков (по необходимости) | Снижение теплопотерь, рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, усиленные доводчики | Управляющая компания | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, ремонт | 0,09м2/ 7% | 7 лет
2. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и ГВС
7. | Теплоизоляция общедомовых инженерных сетей теплоснабжения и ГВС | Экономия потребления тепловой энергии в МКД | Замена изношенных материалов (по необходимости) | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, дефектовка ремонт | 0,11м2/ 3% | 7 лет
Система электроснабжения и освещения
8. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, замена, ремонт | 0,17м2/ 7% | 7 лет