## ул. Озерная д4к2
Перечень энергосберегающих мероприятий многоквартирного дома ЖК "Мичурино"
Адрес объекта: ул. Озерная, д.4к2 |  |  |  | ______________________"___"апреля 2019 года
Год ввода дома в эксплуатацию |  |  |  | ________________2011____
Материал стен |  |  |  | Панельные стены
Вид и тип фундамента |  |  |  | Столбчатый (столбовой)
Вид и тип кровли |  |  |  | Плоская Мягкая
Число этажей |  |  |  | 17
Количество подьездов |  |  |  | 2
Количество квартир |  |  |  | 128
Количество лифтов |  |  |  | 4
Общая площадь дома |  |  |  | 7462,4 м2
Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 7061,4 м2
Наличие подвала |  |  |  | Есть
Наличие технического этажа |  |  |  | Есть
Наличие чердака |  |  |  | Есть
n/n | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии оборуд-е и мат-лы | Исполнители данных мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприят. в руб. на 1м2/экономия получ. в результате реализации в % | Период окупаемости
Перечень основных мероприятий
Система отопления и ГВС
1 | Периодическая регулировка и ремонт балансировочных вентилей и балансировка системы | 1. Рациональное использ-е тепловой энергии за отопительный период 2. Экономия тепловой энергии | Балансировочн. Вентили, запорные вентили, воздушно -выпускные клапаны | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодическая регулировка, проверка, ревизия | 0,26 м2/ 5% | 7 лет
2. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета тепл. Энергии | Учет тепловой энергии потребленной в МКД | Прибор учета тепловой энергии внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, промывка, ремонт | 0,19 м2/ 4% | 7 лет
3. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета ГВС | Учет гвс потребленной в жилых и нежлых помещ. МКД | Прибор учета горячей воды внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, промывка, ремонт | 0,32 м2/ 4% | 7 лет
Система электроснабжения и освещения
4. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0,25 м2/ 3% | 8 лет
5. | Периодический осмотр, поверка и ремонт индивидального прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0,19м2/ 3% | 9 лет
Дверные и оконные конструкции МОПов
6. | Регулировка входных дверей, установка автоматических доводчиков (по необходимости) | Снижение теплопотерь, рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Управляющая компания | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, ремонт | 0,12 м2/ 7% | 8 лет
2. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и ГВС
7. | Теплоизоляция общедомовых инженерных сетей теплоснабжения и ГВС | Экономия потребления тепловой энергии в МКД | Замена изношенных материалов (по необходимости) | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, дефектовка ремонт | 0,32м2/ 3% | 9 лет
Система электроснабжения и освещения
8. | Периодический осмотр, поверка и ремонт общедомового прибора учета электрич. Энергии | Повышение точности и достовверности электронергии потребленной в МКД | Прибор учета электро энергии по зонам суток внесенный в гос. Реестр средств измерений | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Периодический осмотр, замена, ремонт | 0,27 м2/ 7% | 12 лет
Кровля и ограждающие конструкции здания
9. | Ремонт кровли, примыканий | Снижение теплопотерь, рациональное использование тепловой энергии | Замена изношенных материалов, устройство нового кровельного покрытия | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Капитальный ремонт кровли. | 0,47 м2/ 7% | 12 лет
Ограждающие конструкции здания
10. | Зачеканивание межпанельных швов | Снижение теплопотерь, рациональное использование тепловой энергии | Замена изношенных материалов, устройство качественных стыков стеновых панелей | Управляющая компания, подрядные организации | Плата за содержание жилых помещений | Ремонт межпанельных швов. | 0,46 м2/ 7% | 14 лет